## consignes réception (2)
HOTEL : | [6 empty] | FICHE N° 2.1
PROTECTION INCENDIE
CONSIGNES INCENDIE : RECEPTION
CONSIGNES GENERALES EN CAS D'INCENDIE
TOUTE PERSONNE APERCEVANT UN DEBUT D'INCENDIE DOIT :
* GARDER SON SANG FROID
* NE PAS CRIER "AU FEU"
* DONNER L'ALARME A LA RECEPTION :
En précisant :
LE LIEU
LA NATURE DU FEU
L'IMPORTANCE DU FEU
* TENTER DE REDUIRE LE FEU SELON SA NATURE
|  |  |  | Types de feux |  | Extincteurs
|  |  | Feu d'origine électrique |  |  | CO2
|  |  | Feu gras (alcools, hydrocarbures) |  |  | Mousse ou Poudre
|  |  | Feu sec (bois,papiers, tissus) |  |  | Eau pulvérisée
CONSIGNES PARTICULIERES : RECEPTION
DES LA CONFIRMATION D'UN FEU :
Noter l'endroit exact, l'importance et la nature du feu
APPELER LES SAPEURS POMPIERS TEL : 18
En précisant :
Feu à l'hôtel (donner le nom et l'adresse)
l'étage
le local
la nature du feu
l'importance du feu
ATTENDRE QUE VOTRE INTERLOCUTEUR VOUS DISE DE RACCROCHER
PREVENIR LE DIRECTEUR DE L'HOTEL
Nom
Tél. domicile
Tél. mobile
PREVENIR LE SERVICE TECHNIQUE
Nom
Tél. domicile
Tél. mobile
PREVENIR LE RESPONSABLE D'HEBERGEMENT
Nom
Tél.
DEVEROUILLER LES PORTES DE SORTIE DE L'HOTEL
NOTER LES CHAMBRES VOISINES OCCUPEES EN COMMENCANT PAR LA CHAMBRE
SITUEE AU DESSUS (A fin d'évacuation éventuelle)

## consignes étages (2)
HOTEL: | [6 empty] | FICHE N° 2.2
PROTECTION INCENDIE
CONSIGNES INCENDIE : ETAGES
CONSIGNES GENERALES EN CAS D'INCENDIE
TOUTE PERSONNE APERCEVANT UN DEBUT D'INCENDIE DOIT :
* GARDER SON SANG FROID
* NE PAS CRIER "AU FEU"
* DONNER L'ALARME A LA RECEPTION :
En précisant :
LE LIEU
LA NATURE DU FEU
L'IMPORTANCE DU FEU
* TENTER DE REDUIRE LE FEU SELON SA NATURE
|  |  |  | Types de feux |  | Extincteurs
|  |  | Feu d'origine électrique |  |  | CO2
|  |  | Feu gras (alcools, hydrocarbures) |  |  | Mousse ou Poudre
|  |  | Feu sec (bois,papiers, tissus) |  |  | Eau pulvérisée
CONSIGNES PARTICULIERES : ETAGES
FERMER LES PORTES ET LE FENETRES
* Si petit feu :
L'éteindre au moyen d'un extincteur approprié
* Si feu important :
prevenir les pompiers
EVACUATION POUR LES CLIENTS
VERIFIER L'OUVERTURE DES ISSUES DE SECOURS
Diriger calmement et fermement les clients vers les issues de secours
Vérifier l'évacuation complète des clients
EVACUATION POUR LE PERSONNEL
Si le feu vous menace :
Descendre par les escaliers (ne jamais utiliser les ascenseurs
ou monte-charge, même si le courant électrique n'est pas coupé
Si la fumée a envahi les dégagements (sans les interdire
complètement), baissez-vous et appliquez votre mouchoir, même
sec, sur le nez et la bouche.
Si le feu vous empêche de descendre :
Entrer dans une chambre
Manifester votre présence
Attendre l'arrivée des secours en vous protégeant de la fumée

## consignes cuisine (2)
HOTEL: | [6 empty] | FICHE N° 2.3
PROTECTION INCENDIE
CONSIGNES INCENDIE : CUISINE
CONSIGNES GENERALES EN CAS D'INCENDIE
TOUTE PERSONNE APERCEVANT UN DEBUT D'INCENDIE DOIT :
* GARDER SON SANG FROID
* NE PAS CRIER "AU FEU"
* DONNER L'ALARME A LA RECEPTION :
En précisant :
LE LIEU
LA NATURE DU FEU
L'IMPORTANCE DU FEU
* TENTER DE REDUIRE LE FEU SELON SA NATURE
|  |  |  | Types de feux |  | Extincteurs
|  |  | Feu d'origine électrique |  |  | CO2
|  |  | Feu gras (alcools, hydrocarbures) |  |  | Mousse ou Poudre
|  |  | Feu sec (bois,papiers, tissus) |  |  | Eau pulvérisée
CONSIGNES PARTICULIERES : CUISINE
ATTAQUER LE FEU :
* Si petit feu :
L'éteindre au moyen d'un extincteur approprié
* Si feu important :
prevenir les pompiers
SI FEU D'HUILE OU DE VETEMENTS, UTILISER LA COUVERTURE IGNIFUGEE
(extinction par étouffement)
EVACUATION POUR LE PERSONNEL
Si le feu vous menace :
Gagner les issues de secours par les escaliers si nécessaire (ne
jamais utiliser les ascenseurs ou les monte-charge, même si le
courant électrique n'est pas coupé
Si la fumée a envahi les dégagements (sans les interdire
complètement), baissez-vous et appliquez votre mouchoir, même
sec, sur le nez et la bouche.

## consignes locaux tech. (2)
HOTEL : | [6 empty] | FICHE N° 2.4
PROTECTION INCENDIE
CONSIGNES INCENDIE : LOCAUX TECHNIQUES
CONSIGNES GENERALES EN CAS D'INCENDIE
TOUTE PERSONNE APERCEVANT UN DEBUT D'INCENDIE DOIT :
* GARDER SON SANG FROID
* NE PAS CRIER "AU FEU"
* DONNER L'ALARME A LA RECEPTION :
En précisant :
LE LIEU
LA NATURE DU FEU
L'IMPORTANCE DU FEU
* TENTER DE REDUIRE LE FEU SELON SA NATURE
|  |  |  | Types de feux |  | Extincteurs
|  |  | Feu d'origine électrique |  |  | CO2
|  |  | Feu gras (alcools, hydrocarbures) |  |  | Mousse ou Poudre
|  |  | Feu sec (bois,papiers, tissus) |  |  | Eau pulvérisée
CONSIGNES PARTICULIERES : LOCAUX TECHNIQUES
INCENDIE CHAUFFERIE :
SUIVRE LES CONSIGNES INCENDIE RECEPTION (guide de première urgence)

## évacuation (2)
HOTEL : |  |  | FICHE N° 2.5
PROTECTION INCENDIE
CONSIGNES POUR L'EVACUATION DE L'HOTEL
L'ORDRE D'EVACUER L'HOTEL NE PEUT ETRE DONNER QUE PAR
LE DIRECTEUR DE L'HOTEL
LE COMMANDANT DES POMPIERS
LA POLICE
LA MISE EN ŒUVRE DE L'EVACUATION GENERALE SE FAIT
DEPUIS LA RECEPTION PAR :
* LE DECLENCHEMENT DES ALARMES
COMMANDE MANUELLE D'ALARME GENERALE
ARRET ALARME GENERALE
(voir "fonctionnement de l'armoire de détection incendie
et les consignes incendie réception)
* L'EVACUATION DES CLIENTS
Vérifier l'ouverture des issues de secours
Diriger calmement et fermement les clients vers les issues de secours
Vérifier l'évacuation complète des clients
* L'EVACUATION DU PERSONNEL
ET LES RECOMMANDATIONS
Evacuer dans le calme par les issues de secours les plus proches
Se rassembler aux points de ralliement déterminés
Faire un appel au point de ralliement
A l'audition du signal sonore :
Arrêter les machines
Chaque chef de service rassemble les documents importants dans son service
POUR VOTRE SECURITE, MAINTENEZ EN PERMANENCE LES ALLEES
ET LES SORTIES LIBRES DE TOUT ENCOMBREMENT

## consignes réception
HOTEL : | [6 empty] | FICHE N° 2.1
PROTECTION INCENDIE
CONSIGNES INCENDIE : RECEPTION
CONSIGNES GENERALES EN CAS D'INCENDIE
TOUTE PERSONNE APERCEVANT UN DEBUT D'INCENDIE DOIT :
* GARDER SON SANG FROID
* NE PAS CRIER "AU FEU"
* DONNER L'ALARME A LA RECEPTION :
En précisant :
LE LIEU
LA NATURE DU FEU
L'IMPORTANCE DU FEU
* TENTER DE REDUIRE LE FEU SELON SA NATURE
|  |  |  | Types de feux |  | Extincteurs
|  |  | Feu d'origine électrique |  |  | CO2
|  |  | Feu gras (alcools, hydrocarbures) |  |  | Mousse ou Poudre
|  |  | Feu sec (bois,papiers, tissus) |  |  | Eau pulvérisée
CONSIGNES PARTICULIERES : RECEPTION
DES LA CONFIRMATION D'UN FEU :
Noter l'endroit exact, l'importance et la nature du feu
APPELER LES SAPEURS POMPIERS TEL : 18
En précisant :
Feu à l'hôtel (donner le nom et l'adresse)
l'étage
le local
la nature du feu
l'importance du feu
ATTENDRE QUE VOTRE INTERLOCUTEUR VOUS DISE DE RACCROCHER
PREVENIR LE DIRECTEUR DE L'HOTEL
Nom
Tél. domicile
Tél. mobile
PREVENIR LE SERVICE TECHNIQUE
Nom
Tél. domicile
Tél. mobile
PREVENIR LE RESPONSABLE D'HEBERGEMENT
Nom
Tél.
DEVEROUILLER LES PORTES DE SORTIE DE L'HOTEL
NOTER LES CHAMBRES VOISINES OCCUPEES EN COMMENCANT PAR LA CHAMBRE
SITUEE AU DESSUS (A fin d'évacuation éventuelle)

## consignes étages
HOTEL: | [6 empty] | FICHE N° 2.2
PROTECTION INCENDIE
CONSIGNES INCENDIE : ETAGES
CONSIGNES GENERALES EN CAS D'INCENDIE
TOUTE PERSONNE APERCEVANT UN DEBUT D'INCENDIE DOIT :
* GARDER SON SANG FROID
* NE PAS CRIER "AU FEU"
* DONNER L'ALARME A LA RECEPTION :
En précisant :
LE LIEU
LA NATURE DU FEU
L'IMPORTANCE DU FEU
* TENTER DE REDUIRE LE FEU SELON SA NATURE
|  |  |  | Types de feux |  | Extincteurs
|  |  | Feu d'origine électrique |  |  | CO2
|  |  | Feu gras (alcools, hydrocarbures) |  |  | Mousse ou Poudre
|  |  | Feu sec (bois,papiers, tissus) |  |  | Eau pulvérisée
CONSIGNES PARTICULIERES : ETAGES
FERMER LES PORTES ET LE FENETRES
* Si petit feu :
L'éteindre au moyen d'un extincteur approprié
* Si feu important :
prevenir les pompiers
EVACUATION POUR LES CLIENTS
VERIFIER L'OUVERTURE DES ISSUES DE SECOURS
Diriger calmement et fermement les clients vers les issues de secours
Vérifier l'évacuation complète des clients
EVACUATION POUR LE PERSONNEL
Si le feu vous menace :
Descendre par les escaliers (ne jamais utiliser les ascenseurs
ou monte-charge, même si le courant électrique n'est pas coupé
Si la fumée a envahi les dégagements (sans les interdire
complètement), baissez-vous et appliquez votre mouchoir, même
sec, sur le nez et la bouche.
Si le feu vous empêche de descendre :
Entrer dans une chambre
Manifester votre présence
Attendre l'arrivée des secours en vous protégeant de la fumée

## consignes cuisine
HOTEL: | [6 empty] | FICHE N° 2.3
PROTECTION INCENDIE
CONSIGNES INCENDIE : CUISINE
CONSIGNES GENERALES EN CAS D'INCENDIE
TOUTE PERSONNE APERCEVANT UN DEBUT D'INCENDIE DOIT :
* GARDER SON SANG FROID
* NE PAS CRIER "AU FEU"
* DONNER L'ALARME A LA RECEPTION :
En précisant :
LE LIEU
LA NATURE DU FEU
L'IMPORTANCE DU FEU
* TENTER DE REDUIRE LE FEU SELON SA NATURE
|  |  |  | Types de feux |  | Extincteurs
|  |  | Feu d'origine électrique |  |  | CO2
|  |  | Feu gras (alcools, hydrocarbures) |  |  | Mousse ou Poudre
|  |  | Feu sec (bois,papiers, tissus) |  |  | Eau pulvérisée
CONSIGNES PARTICULIERES : CUISINE
ATTAQUER LE FEU :
* Si petit feu :
L'éteindre au moyen d'un extincteur approprié
* Si feu important :
prevenir les pompiers
SI FEU D'HUILE OU DE VETEMENTS, UTILISER LA COUVERTURE IGNIFUGEE
(extinction par étouffement)
EVACUATION POUR LE PERSONNEL
Si le feu vous menace :
Gagner les issues de secours par les escaliers si nécessaire (ne
jamais utiliser les ascenseurs ou les monte-charge, même si le
courant électrique n'est pas coupé
Si la fumée a envahi les dégagements (sans les interdire
complètement), baissez-vous et appliquez votre mouchoir, même
sec, sur le nez et la bouche.

## consignes locaux tech.
HOTEL : | [6 empty] | FICHE N° 2.4
PROTECTION INCENDIE
CONSIGNES INCENDIE : LOCAUX TECHNIQUES
CONSIGNES GENERALES EN CAS D'INCENDIE
TOUTE PERSONNE APERCEVANT UN DEBUT D'INCENDIE DOIT :
* GARDER SON SANG FROID
* NE PAS CRIER "AU FEU"
* DONNER L'ALARME A LA RECEPTION :
En précisant :
LE LIEU
LA NATURE DU FEU
L'IMPORTANCE DU FEU
* TENTER DE REDUIRE LE FEU SELON SA NATURE
|  |  |  | Types de feux |  | Extincteurs
|  |  | Feu d'origine électrique |  |  | CO2
|  |  | Feu gras (alcools, hydrocarbures) |  |  | Mousse ou Poudre
|  |  | Feu sec (bois,papiers, tissus) |  |  | Eau pulvérisée
CONSIGNES PARTICULIERES : LOCAUX TECHNIQUES
INCENDIE CHAUFFERIE :
SUIVRE LES CONSIGNES INCENDIE RECEPTION (guide de première urgence)

## évacuation
HOTEL : |  |  | FICHE N° 2.5
PROTECTION INCENDIE
CONSIGNES POUR L'EVACUATION DE L'HOTEL
L'ORDRE D'EVACUER L'HOTEL DOIT ETRE DONNER PAR
LA PERSONNE EN CHARGE DE LA SECURITE DE L'HOTEL
LA MISE EN ŒUVRE DE L'EVACUATION GENERALE SE FAIT
DEPUIS LA RECEPTION PAR :
* LE DECLENCHEMENT DES ALARMES
COMMANDE MANUELLE D'ALARME GENERALE
ARRET ALARME GENERALE
(voir "fonctionnement de l'armoire de détection incendie
et les consignes incendie réception)
* L'EVACUATION DES CLIENTS
Vérifier l'ouverture des issues de secours
Diriger calmement et fermement les clients vers les issues de secours
Vérifier l'évacuation complète des clients
* L'EVACUATION DU PERSONNEL
ET LES RECOMMANDATIONS
Evacuer dans le calme par les issues de secours les plus proches
Se rassembler aux points de ralliement déterminés
Faire un appel au point de ralliement
A l'audition du signal sonore :
Arrêter les machines
Chaque chef de service rassemble les documents importants dans son service
POUR VOTRE SECURITE, MAINTENEZ EN PERMANENCE LES ALLEES
ET LES SORTIES LIBRES DE TOUT ENCOMBREMENT

## alerte à la bombe
HOTEL : | [5 empty] | FICHE N° 2.6
PROTECTION INCENDIE
CONSIGNES EN CAS D'ALERTE A LA BOMBE
AU STANDARD :
NOTER L'HEURE DE L'APPEL
PREVENIR LE DIRECTEUR
TELEPHONER A LA POLICE
ROLE DU STANDARD :
GARDER LA COMMUNICATION LE PLUS LONGTEMPS
POSSIBLE AFIN D'OBTENIR LE MAXIMUM
D'INFORMATIONS TELLES QUE :
* LIEU EXACT DU DEPOT DE LA BOMBE
* NATURE DE LA VOIX :
Homme ou femme
Jeune ou âgée
Accent
Tendue, gaie, émotive
etc…
ET TOUT ELEMENT POUVANT ETRE UTILE PAR LA SUITE
L'ORDRE D'EVACUER NE PEUT ETRE DONNE QUE PAR
LE DIRECTEUR DE L'HOTEL OU LA POLICE.